| 任务单编号： | 高锰酸盐指数测定原始记录 |  |  |  | 批号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析方法名称及依据： |  |  |  |  |  |
| 送检日期： |  | 分析日期： |  |  |  |
| 仪器名称及型号： |  | 仪器编号： | 仪器溯源有效期: |  |  |
| 沸点温度： |  | 消解时间： | 滴定管编号： | 溯源有效期: |  |
| 硫代硫酸钠标准贮备液浓度： |  |  | 标定日期： |  |  |
| 硫代硫酸钠标准溶液配制： 准确量取 mL硫代硫酸钠标准贮备液于 mL容量瓶中，用水定容。 |  |  |  |  |  |
| 检出限： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

| 样品编号 | 瓶号 | 氯离子浓度粗判 |  |  |  | 稀释情况 | 取样体积 （ml） | 硫代硫酸钠溶液消耗量（ml） |  |  | 高锰酸盐指数样品浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 稀释 倍数 | 取样体积 （ml） | 硝酸银溶液消耗量（滴） | 氯离子估算量（mg/L） |  |  | 始读 | 终读 | 净用量 |  |

高锰酸盐指数测定原始记录(续）

实验室平行

| 样品编号 | 分析项 | 测定值（mg/L） | 平行样测定值（mg/L） | 平均值（mg/L） | 相对偏差（%） | 合格范围（%） | 合格否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |  |

实验室质控样

| 样品编号 | 分析项 | 测定值（mg/L） | 标准值（mg/L） | 不确定度（mg/L） | 批号 | 合格否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  |  |

计算公式

| IMn=c1×V0-V2V×32×14 式中：IMn——样品中高锰酸盐指数（以O2计），mg/L； c1——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，mmol/L； V2——滴定样品所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积，ml； V0——滴定空白样品所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积，ml； V——取样体积，ml； 32——氧（O2）的摩尔质量，g/mol； 1/4——化学反应式中硫代硫酸钠和氧的化学计量比。 |  |
| --- | --- |
| 分析人： 复核人： 审核人： |  |